## Мероприятия по снижению потерь на 2013г.

В 2013 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 98,966 км.

Планируемый экономический эффект составит:832 т.кВтч

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2013г. |
| --- |
| ОП «Владимирская горэлектросеть» |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм | Длина |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-25 - ул.7 Линия ЮРЭС | м | 1073 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-430 - ул.1-3 Тупиковые проезды ЮРЭС | м | 530 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с КТП 387 - ул.9 Линия ЮРЭС | м | 565 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-176 - Лыбедский проезд ВРЭС | м | 50 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-411 - ул. Михайловская ВРЭС | м | 140 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-356 - ул.Жуковского-Рпенский проезд ВРЭС | м | 291 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-257 - ул.Соколова-Соколенка, 24б, 26а ВРЭС | м | 112 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-12 - ул.10 лет Октября ВРЭС | м | 226 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-500 - ф.светофор ВРЭС | м | 175 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-237 - ул.40 лет Октября ВРЭС | м | 452 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-78 - ул. Стрелецкая ЗРЭС | м | 782 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-252 - ул.Ново-Ямская, Мусоргского, Танеева ЗРЭС | м | 1045 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-207 - ул.Глинки, ул.Ново-Ямская ЗРЭС | м | 935 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-310 - ул.Сурикова, ул.Алябьева ЗРЭС | м | 525 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-485 - ул.Садовая, Ломоносова, Бакулинская ЗРЭС | м | 1417 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-78 - ул. Семашко ЗРЭС | м | 335 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-36 - ул.Лыбедская ЗРЭС | м | 760 |
| ОП «Собинская горэлектросеть» |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Чехова ТП № 12 | м | 545 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Мичурина ТП № 12 | м | 633 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Запрудная ТП № 12 | м | 995 |
| г. Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул.Заречная ТП №38 | м | 2070 |
| г. Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул. Первомайский преулок ТП № 38 | м | 1025 |
| ОП «Горэлектросеть г. Гусь Хрустальный» |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-34 ул.Ленина, Ст.Большевиков | м | 1400 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-83 ул.Транспортная, Фрезерная | м | 1000 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-25 ул.Осьмова, К.Маркса | м | 900 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-45 ул.Набережная, Гусевская, Хрустальщиков | м | 1500 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-114 ул.Мезиновская, Курловская, Сельская | м | 1400 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-1 ул.Радищева, Писарева | м | 2950 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-3 ул.Славнова, Полевая | м | 900 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-120 ул. Молодежная п. Гусевский | м | 800 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-121 ул. Кирова п. Гусевский | м | 1300 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-131 административная связь, Пожарный проезд, Спортивный пер-к п. Гусевский | м | 850 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-137 ул. Северная п. Панфилово | м | 1330 |
| ОП «Юрьев-Польская горэлектросеть» |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 | м | 705 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 Шибанкова, скважина | м | 310 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."Ударная" | м | 1055 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф."Красносельская" | м | 1080 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф."Каскад, магазин" | м | 1415 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф."Покровская" | м | 940 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-32 | м | 2870 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф."Чехова 10,12" | м | 315 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-38 | м | 1070 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-43 (пер.Старый, Музейный, ул.1Мая) | м | 980 |
| ОП «Ковровская горэлектросеть» |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 2 фид. ул. К.Маркса -Абельмана | м | 1405 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 67 фид. Пролетарская,Заводская,1-я Каменная,Пугачева | м | 4920 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ от ТП 12 фид. Федорова-Никонова | м | 2185 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 127 фид. Моховая-Грибоедова, 119А | м | 545 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 149 фид. ул.Рунова- Крупской | м | 2370 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 66 фид. ул. Лопатина 57,59; Пугачева24,26; lll Интернационала36 | м | 600 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 1 фид. ул.Гагарина (до ул.Челюскинцев) | м | 1480 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 1 фид. ул.Гагарина (перевод на ТП 17) | м | 1255 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 37 фид. ул. Сосновая-Моховая | м | 1865 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 12 фид. ул. Челюскинцев-Советская | м | 2330 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 31 фид. ул. Белинского, ул. 2-я Клязьменская | м | 1100 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 51 фид. ул. Расковой, Некрасова, Белинского | м | 2135 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 114 фид. Луговая | м | 2515 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 88 фид. Кузнечная 84÷48 | м | 1225 |
| ОП «Камешковская горэлектросеть» |  | м |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (ул.Зеленая) | м | 129 |
| г.Камешково | ВЛ 0,4 кВ ул.Победы, 1 Мая, К.Либкнехта (ул.Островского от ТП 16) | м | 1610 |
| г.Камешково | ВЛ 0,4 кВ ул.Заозерная (Ф 1) | м | 2285 |
| г.Камешково | ВЛ 0,4 кВ ул.Победы, 1 Мая, К.Либкнехта (ул.Победы Ф 1 от ТП-13) | м | 994 |
| г.Камешково | ВЛ 0,4 кВ ул.Победы, 1 Мая, К.Либкнехта (ул.Победы Ф 4 от ТП-13) | м | 3060 |
| г.Камешково | ВЛ 0,4 кВ ул.Победы, 1 Мая, К.Либкнехта (ул.Победы Ф 2 от ТП-13) | м | 1287 |
| г.Камешково | ВЛ 0,4 кВ ул.Победы, 1 Мая, К.Либкнехта (ул.Ермолаева от ТП-13) | м | 1630 |
| ОП «Судогодская горэлектросеть» |
| п.им. Воровского | ВЛИ-0,4 кВ ул. 8 Марта ТП№10 ПС Воровского | м | 1907 |
| п.им. Воровского | ВЛИ-0,4 кВ Ф-ул.Чкалова ТП№2 ПС Воровского | м | 1824 |
| п.им. Воровского | ВЛИ-0,4 кВ Ф-ул. Куйбышева ТП№10 ПС Воровского | м | 1949 |
| ОП «Кольчугинская горэлектросеть» |
| г.Кольчугино | ТП 38 - ул. Северная | м | 1770 |
| г.Кольчугино | ТП 72 - ул. Красная | м | 1080 |
| г.Кольчугино | КТП 55 - ул. Осипенко | м | 900 |
| г.Кольчугино | КТП 55 - ул. Станиславского | м | 1650 |
| г.Кольчугино | ТП 27 - ул. 1-я линия ЛПХ | м | 1100 |
| ОП «Киржачская горэлектросеть» |
| г.Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Денисенко | м | 260 |
| г.Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ул.Гагарина(ф.4; 7 РУ-0,4 кВ) | м | 630 |
| г.Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (ф.3; 4 РУ-0,4 кВ) | м | 2210 |
| ОП «Петушинская горэлектросеть» |
| г.Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 37 - ул. Матросова | м | 1530 |
| г.Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 35 - ул. Луговая | м | 1160 |
| г.Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 31 - ул. Строителей | м | 2370 |
| г.Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 5 - ул. Моисеенко | м | 1950 |

2. Монтаж приборов учета системы Матрица на потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ в разрыв провода.

В 2013 году планируется установка приборов учета «Матрица» в г.Ковров. Суммарные затраты на реализацию программы по установке приборов учета составят 21164 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект составит: 3032 т.кВтч

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании  замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2008/2009/2010 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в  программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++,  выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ  дает в среднем экономию электроэнергии в объеме  3000 кВт*ч в год.

4.  Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2013 году планируется вывести в резерв 148 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.