## TDSheet
Программа капитальных ремонтов АО ВОЭК
за 2 017 год (Электроснабжение)
Территория/Район обслуживания | Объект | Описание работы (мероприятия) | Характер работ | Способ выполнения работ | Ед. изм. | 2017 год
[6 empty] | ИТОГО объемы факт | ИТОГО затраты по году факт
| Всего по ремонтам: | [5 empty] | 45757.2
| - хозяйственным способом: | [5 empty] | 41089.3
| - подрядным способом: | [5 empty] | 4667.9
| - аварийно-восстановительные работы: | [5 empty] | 3878.2
| - внеплановые работы: | [5 empty] | 312.2
Владимир | ТП-стр. часть АО "ВОЭК" ВОЭК | Ремонт строительной части | Плановая | Подрядный | шт | 2 | 540
Владимир | Бестраншейная прокладка труб методом ГНБ АО "ВОЭК" ВОЭК | Устройство переходов под а/дорогами методом ГНБ | Плановая | Подрядный | м |  | 816.4
Владимир | Восстановление асфальтобетонного покрытия АО "ВОЭК" Владимир | Восстановление асфальтобетонного покрытия | Плановая | Подрядный | м2 |  | 2782.5
Гусь-Хрустальный | Восстановление асфальтобетонного покрытия ВОЭК | Восстановление асфальтового покрытия | Плановая | Подрядный |  |  | 161
Ковров | Восстановление асфальтобетонного покрытия ВОЭК | Восстановление асфальтобетонного покрытия | Плановая | Подрядный |  |  | 167.4
Ковров | Бестраншейная прокладка труб методом ГНБ ОАО "ВОЭК" ВОЭК | Устройство переходов под а/дорогами методом ГНБ | Плановая | Подрядный |  |  | 99.8
Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-379-Суздальский пр-т,ул. Фестивальная Владимир | Монтаж муфт, прокладка кабеля | Плановая | Хозспособ | м | 21 | 25.6
Владимир | Кабельная линия 6-10 кВ г. Владимир Владимир | ЦСР: Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 374 | 1336.9
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП42 ПС Судогда Передел | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 2605 | 1922.8
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП8-10 ПС Судогда Судогда | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1980 | 798.2
Владимир | ВЛ-0.4 кВ ТП19,26,27,28,29,30 ПС Судогда Судогда | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 595 | 382.9
Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-9 ПС Судогда Судогда | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 60 | 47.6
Владимир | КТП-8 (10/0,4 кВ) ПС Андреево Судогда | Замена КТП | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 744.8
Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-93-ул.Красная Владимир | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 953 | 347.6
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ул.Мира Владимир | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 35 | 70.7
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-114 - ул.Северная, Горького Владимир | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 345 | 142.7
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 - ф.коттеджи Владимир | Замена провода | Плановая | Хозспособ | м | 430 | 101
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-250-ул. Лермонтова Владимир | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 255 | 84.7
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-268 - ул.Ново-Ямская Владимир | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1179 | 492.8
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-379-Суздальский пр-т,ул. Фестивальная Владимир | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 395 | 245.3
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-453 - ф. Ярмарка Владимир | Замена провода | Плановая | Хозспособ | м | 240 | 36.6
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-80-ул.Гороховая Владимир | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 190 | 60.9
Владимир | Кабельная линия 6-10 кВ г. Владимир Владимир | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 507.8 | 2803.1
Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-107 - перевод нагрузок на ТП-375 Владимир | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 380 | 266.5
Владимир | КЛ-6 кВ ТП-107 - перевод нагрузок на ТП-375 Владимир | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 3 | 17.6
Владимир | ТП-102 6/0,4 кВ эл. Владимир | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 405.8
Владимир | ТП-118 6/0,4 кВ эл. Владимир | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 499.5
Владимир | ТП-152 6/0,4 кВ эл. Владимир | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 149.7
Владимир | ТП-235 6/0,4 кВ эл. Владимир | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 287.8
Владимир | ТП-288 6/0,4 кВ эл. Владимир | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 517
Владимир | ТП 43 (0,4/10)кВ эл. часть Суздаль | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 381.3
Владимир | ТП 7 (0,4/10)кВ эл. часть Суздаль | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 381
Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 136 п. Гусевский ул. Лесная, станция перекачки, скважина Гусь-Хрустальный | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 650 | 223.4
Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 114 ул. Карьерная, Мезиновская, Курловская, Сельская, магазин, кафе Гусь-Хрустальный | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1015 | 387.6
Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская Гусь-Хрустальный | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1500 | 477.8
Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 45 ул. Набережная, Хрустальщиков, Гусевская, Хрустальный звон, д/с № 11 Гусь-Хрустальный | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1750 | 533.7
Гусь-Хрустальный | КЛ-6-10 кВ г. Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 220.5 | 929
Гусь-Хрустальный | ТП 137 (0,4/6)кВ стр.часть Гусь-Хрустальный | Ремонт кровли | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 51.6
Гусь-Хрустальный | ТП 138 (0,4/6)кВ стр.часть Гусь-Хрустальный | Ремонт кровли | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 54.2
Гусь-Хрустальный | ТП 17 (0,4/10)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 544.4
Гусь-Хрустальный | ТП 52 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 359.9
Гусь-Хрустальный | ТП 54 (0,4/10)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 392.8
Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Гагарина Киржач | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 800 | 223.6
Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ул. Гагарина Киржач | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 500 | 145.2
Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ул. Луговая Киржач | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1530 | 393.3
Киржач | КЛ-10 кВ ТПС Киржач ф3 РУ10кВ-оп1 Киржач | Замена кабеля | Плановая | Хозспособ | м | 100 | 363.4
Киржач | ТП-12 (0,4/10) кВ эл. ч. Киржач | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 2 | 1432.4
Киржач | ТП-3 (0,4/10) кВ эл. ч. Киржач | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 348.2
Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 31 ул. Белинского (30056) Ковров | ЦСР: Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 530 | 242.3
Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП 22 ул.Никонова-Правды (30020) Ковров | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1073 | 549.7
Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП 67 ул. Пролетарская (30084) Ковров | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 881 | 393.7
Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП 17 ул. Ковровская-Никонова (30066) Ковров | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 889 | 456.2
Ковров | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса Карла Маркса | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 670 | 294.1
Ковров | ВЛ-0,4 кВ с . Патакино Патакино | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 243 | 186.6
Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская Камешково | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 942 | 391.8
Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул. Цыганова Камешково | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1525 | 443.9
Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 2244 | 1028.5
Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1237 | 451.3
Ковров | КЛ-0,4 кВ г. Ковров Ковров | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 493 | 441.8
Ковров | КЛ-6 кВ г. Ковров Ковров | Замена кабеля, монтаж муфт | Плановая | Хозспособ | м | 438.5 | 1556.1
Ковров | ТП 29 (0,4/6кВ) ул. Абельмана 8 стр 2 (10040) стр. часть Ковров | Ремонт строительной части | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 68.5
Ковров | ТП 29 (0,4/6кВ) ул. Абельмана 8 стр.2 (10040) эл. часть Ковров | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 873.5
Ковров | ТП 6 (0,4/6кВ) ул. 2-я Большая (10026) стр. часть Ковров | Ремонт строительной части | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 170.8
Ковров | ТП 6 (0,4/6кВ) ул. 2-я Большая (10026) эл. часть Ковров | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 1376.6
Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 12 ф.2, ТП 77 ф.19 - ул.Чкалова Кольчугино | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1423 | 619.7
Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 55 ф.12; ТП 12 ф.2,4,5,10; ТП 77 ф.19 - ул. Советская Кольчугино | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1225 | 665.5
Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 68 ф.8 - ул.Волочаевская Кольчугино | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1110 | 388
Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 77 ф.14.15 - гаражи Кольчугино | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 480 | 130.8
Кольчугино | ТП 29 эл. часть Кольчугино | Замена оборудования | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 335.6
Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная.(ПТ0000048) Петушки | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1060 | 301.8
Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 34 - ул. Красная, Рабочая, Свободы, Фабричная, Песчаная, Куйбышева,(пр-д Свободы) (ПТ0000081) Петушки | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1680 | 383.5
Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП №28- ул. Красная Петушки | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 2780 | 709.8
Петушки | КТП - 15 (0.4/10)кВ Петушки | Замена трансформатора | Плановая | Хозспособ | шт | 1 | 236.6
Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Лакинск КТП № 22 ул. Дзержинского Лакинск | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 2569 | 607.1
Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Лакинск КТП № 23 ул. Жуковского Лакинск | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 2951 | 838.4
Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП № 12 ул. Беловодская Собинка | Замена провода | Плановая | Хозспособ | м | 560 | 126.6
Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП № 58 ул. Родниковская Собинка | Замена провода | Плановая | Хозспособ | м | 290 | 73.5
Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП № 58 ул. Центральная Собинка | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 170 | 72.1
Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф."База СПТУ" Юрьев-Польский | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1434 | 759.7
Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф."Луговая 45" Юрьев-Польский | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 763 | 340.6
Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 Юрьев-Польский | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1010 | 609.5
Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Юрьев-Польский | Замена опор, провода | Плановая | Хозспособ | м | 1065 | 334.4
Владимир | ТП-415 6/0,4 кВ стр. Владимир | Покраска фасада, замена дверей | Внеплановая | Хозспособ | шт | 1 | 62.9
Гусь-Хрустальный | КТП 146 эл.часть Гусь-Хрустальный | устройство контура заземления | Внеплановая | Хозспособ | шт | 1 | 21.4
Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 15 ул. Шаумяна (30025) Ковров | Замена провода | Внеплановая | Хозспособ | м | 656 | 103.8
Кольчугино | ТП-электрическая часть г. Кольчугино Кольчугино | Ремонт оборудования | Внеплановая | Хозспособ | шт | 2 | 124.2
Киржач | ТП-12 (0,4/10) кВ эл. ч. Киржач | Замена оборудования | Перенесенная | Хозспособ | шт | 1 | 157.9
Петушки | ТП - 3 (0.4/10)кВ эл. часть Петушки г. | Замена оборудования | Перенесенная | Хозспособ | шт | 1 | 695.9
Петушки | ВЛ-0,4 кВ г. Петушки Петушки г. | Перетяжка провода, ремонт заземления | Перенесенная | Хозспособ | м | 160 | 175.7
Собинка | п/с "Лакина" Лакинск | Монтаж ячейки К-37 | Аварийная | Подрядный | шт | 1 | 100.9
Владимир | ГКТП-5 (10/0,4 кВ) ПС Судогда Судогда г. | Замена трансформатора | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 170.6
Владимир | ТП 43 (0,4/10)кВ стр. часть Суздаль | Монтаж металлических полов | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 99.8
Владимир | Трансформаторы Владимир | Ремонт силовых трансформаторов | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 34.8
Владимир | Трансформаторы Владимир | Ремонт силовых трансформаторов | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 23.7
Владимир | Кабельная линия 6-10 кВ г. Суздаль Владимир | Замена кабеля, монтаж муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 8 | 55.6
Владимир | Кабельная линия 6-10 кВ г. Суздаль Владимир | Замена кабеля, монтаж муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 5 | 43
Владимир | КЛ-0,4 кВ г. Суздаль Суздаль | Замена кабеля, монтаж муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 8 | 14.2
Владимир | КЛ-0,4 кВ г. Суздаль Суздаль | Замена кабеля, монтаж муфт | Аварийная | Хозспособ |  |  | 13.2
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-68-ул. Мира, 1-ая Пионерская Владимир | Замена СИП | Аварийная | Хозспособ | м | 53 | 17.1
Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-247-ул. Большая Нижегородская Владимир | Замена опор, провода | Аварийная | Хозспособ | м | 56 | 31.3
Владимир | ТП-402 6/0,4 кВ эл. Владимир | Замена оборудования | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 11.2
Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67-ул.Красносельская Владимир | Замена СИП, опор | Аварийная | Хозспособ | м | 185 | 55.6
Владимир | ТП-235 6/0,4 кВ стр. Владимир | Монтаж металлических полов | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 54.5
Гусь-Хрустальный | ТП-строительная часть г. Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный | Ремонт строительной части | Аварийная | Хозспособ | шт | 3 | 84.7
Гусь-Хрустальный | ТП 59 (0,4/10)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена оборудования | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 11.7
Гусь-Хрустальный | ТП 57 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена оборудования | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 17.1
Гусь-Хрустальный | ТП 79 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена оборудования | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 11.7
Гусь-Хрустальный | ТП 124 (0,46/6)кВ стр.часть Гусь-Хрустальный | ремонт кровли | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 55.2
Гусь-Хрустальный | ТП 3 (0,4/6)кВ эл.часть Гусь-Хрустальный | замена оборудования | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 11.7
Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ г. Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный | Замена опор, проводов, вводов | Аварийная | Хозспособ | м | 541 | 323.5
Гусь-Хрустальный | КЛ-0,4 кВ г. Гусь-Хрустальный Гусь-Хрустальный | Замена кабеля, муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 66 | 160.2
Киржач | ВЛ-0,4 кВ г. Киржач Киржач | Установка опор, подвеска провода | Аварийная | Хозспособ | м | 518 | 214.1
Киржач | КЛ-6-10 кВ г. Киржач Киржач | Установка муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 41 | 139.7
Киржач | ВЛ-6-10 кВ г. Киржач Киржач | Установка разъединителей, перетяжка провода, замена опор | Аварийная | Хозспособ | м | 430 | 80.1
Киржач | КЛ-0,4 кВ г. Киржач Киржач | Установка муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 3 | 22
Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Монтаж ж/б приставок | Аварийная | Хозспособ |  |  | 9.9
Ковров | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | Монтаж провода СИП | Аварийная | Хозспособ | м | 100 | 13.4
Ковров | ВЛ-10 кВ п.Лаптево Лаптево | Замена разъединителя | Аварийная | Хозспособ |  |  | 11.8
Ковров | ВЛ-0,4 кВ п.Фрунзе п.Фрунзе | Монтаж ж/б приставок | Аварийная | Хозспособ |  |  | 14.1
Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 66 - ул. Дружбы, д. 27 Кольчугино | Ремонт кабельной линии | Аварийная | Хозспособ | шт | 70 | 23
Кольчугино | КЛ-6 кВ ПС Районная ф.620 - ЦРП 2 Кольчугино | Ремонт кабельной линии | Аварийная | Хозспособ | м | 7 | 20.9
Кольчугино | КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 33 Кольчугино | Ремонт кабельной линии | Аварийная | Хозспособ | м | 44 | 73.1
Кольчугино | КЛ-6 кВ ТП 2 - ТП 74 Кольчугино | Ремонт кабельной линии | Аварийная | Хозспособ | м | 25 | 56.3
Кольчугино | КЛ-6 кВ ТП 7 - оп. ВЛ ул. Красноармейская Кольчугино | Ремонт кабельной линии | Аварийная | Хозспособ | м | 10 | 16.1
Кольчугино | КЛ-6 кВ ЦРП 2 - ТП 8 Кольчугино | Ремонт кабельной линии Кольчугинский р-н | Аварийная | Хозспособ | м | 24 | 52.9
Кольчугино | КЛ-6 кВ ПС Районная ф.618 - ЦРП 2 Кольчугино | Ремонт кабельной линии | Аварийная | Хозспособ | м | 8 | 30.5
Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ г. Кольчугино Кольчугино | Замена опор, провода | Аварийная | Хозспособ | м | 423 | 364.3
Петушки | КЛ-0,4кВ г.Петушки г.Петушки | Монтаж муфт, замена кабельной вставки | Аварийная | Хозспособ | м | 50 | 17
Петушки | КЛ-10 кВ от РП-250 до ТП-3 Петушки г. | Замена кабельной вставки, монтаж муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 5 | 15.7
Петушки | КТП-735 (0.4/10кВ эл.часть Петушки г. | замена трансформатора | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 137.9
Петушки | ВЛ-0,4 кВ г. Петушки г.Петушки | Монтаж опор, арматуры для сип | Аварийная | Хозспособ |  |  | 20.9
Петушки | ВЛ-0,4 кВ г. Петушки Петушки г. | Монтаж опор, провода | Аварийная | Хозспособ | м | 458 | 144.8
Петушки | КЛ-10кВ г.Петушки г. Петушки | Монтаж муфт, замена кабельной вставки | Аварийная | Хозспособ | м | 15 | 59.6
Петушки | ВЛ-10 кВ Петушинский район Петушки г. | Замена линейного разъединителя | Аварийная | Хозспособ |  |  | 13.3
Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.ул.Советская Петушки г. | Замена опор, провода | Аварийная | Хозспособ | м | 350 | 119.6
Петушки | ВЛ-0,4 кВ г. Петушки Петушки г. | Перетяжка провода, замена опоры | Аварийная | Хозспособ | м | 25 | 10.9
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 78 ул.Астраханская Лакинск | Замена опоры | Аварийная | Хозспособ |  |  | 9.5
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 9 ул.Набережная г.Собинка | Замена провода | Аварийная | Хозспособ | м | 100 | 20.6
Собинка | ВЛ-0,4 кВ п. Ставрово ТП № 4 ул. Комсомольская д.16 п.Ставрово | Прокладка нулевого провода на жилой дом | Аварийная | Хозспособ | м | 70 | 2.9
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 40 ул.Молодежная Собинка | Замена опоры | Аварийная | Хозспособ | м | 200 | 17.8
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 73 ул.Пржевальского Собинка | Установка опоры, замена провода | Аварийная | Хозспособ |  |  | 17.2
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 25 ул.Ундол г.Лакинск | Замена 2 опор и провода на ВЛ-0,4кВ | Аварийная | Хозспособ | м | 120 | 20.8
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 38 ул.Горького г.Лакинск | Замена 3 опор и провода на ВЛ-0,4кВ | Аварийная | Хозспособ | м | 165 | 29.5
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 53- ул.Лермонтова г.Лакинск | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ | Аварийная | Хозспособ | м | 35 | 14.5
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 71 ул.Клязьменская г.Собинка | Замена опоры | Аварийная | Хозспособ | м | 45 | 8.6
Собинка | ВЛ-6-10 кВ г. Собинка Собинка | Замена опор | Аварийная | Хозспособ | м | 200 | 44.5
Собинка | ТП № 46 (0,4/10)кВ Собинка | Замена концевой кабельной муфты перемычки Т1-Т2 | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 4
Собинка | п/с "Лакина" Лакинск | Установка вакуумного выключателя | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 246
Собинка | КЛ-6-10 кВ Собинского района Собинка | Замена кабеля, замена муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 43 | 192.3
Собинка | КЛ-6-10 кВ Собинского района Собинка | ЦСР: Замена кабеля, замена муфт | Аварийная | Хозспособ | м | 6 | 20.2
Собинка | ТП № 34 (0,4/10)кВ эл. часть Лакинск | Замена трансформатора | Аварийная | Хозспособ | шт | 1 | 173.7
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 9 ул.Береговая Собинка | Замена провода | Аварийная | Хозспособ | м | 50 | 4.5
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 33 ул.Набережная Собинка | Замена опор | Аварийная | Хозспособ | м | 152 | 34.7
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 ул.Лесная Собинка | Замена опоры | Аварийная | Хозспособ | м | 100 | 9.5
Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 35 проспект Ленина Собинка | Замена опоры | Аварийная | Хозспособ | м | 100 | 8.9
Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Юрьев-Польский | Замена опор | Аварийная | Хозспособ | м | 45 | 16.5